AJÁNLATTÉTELI NYOMTATVÁNY (SABLON)

|  |  |
| --- | --- |
| **TÁRGY** | **Ajánlattételi felhívás a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó sportlétesítménybe 4 (négy) darab szabványosított, ipari centrifugális szivattyú beszerzésére** |

1. **AZ AJÁNLATTEVŐ ADATAI:**

|  |  |
| --- | --- |
| **cégnév/EV neve:** |  |
| **székhely:** |  |
| **levelezési cím:** |  |
| **cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:** |  |
| **cégjegyzésre jogosult(ak):** |  |
| **adószám:** |  |
| **bankszámlaszám:** |  |
| **e-mailcím:** |  |
| **telefonszám:** |  |

1. **MEGAJÁNLOTT VÉTELÁR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tárgy** | **Ajánlatkérő által meghatározott legmagasabb vételár** | **Ajánlattevő ajánlata** |
| **4 (négy) darab új centrifugális szivattyú vételára\***  **\***A vételár tartalmazza a 4 db szivattyú teljes eladási árát, a helyszínre szállítási és lepakolás költségeit, valamint a Városligetbe történő behajtás költségeit is. A behajtási engedélyt az Ajánlattevőnek kell intéznie. | **40 000 EUR + általános forgalmi adó.** |  |

1. **A SZIVATTYÚK MÁRKÁJA, TÍPUSA: …………………………………………………….**

**KÉRJÜK CSATOLJA AZ E-MAILJEZ A MEGAJÁNLOTT CENTRIFUGÁLIS SZIVATTYÚK MŰSZAKI JELLEMZŐIT ÉS FOTÓJÁT/RAJZÁT VAGY JELÖLJÖN MEG OLYAN LINKET ITT, AHOL MEGTEKINTHETŐEK ÉS LETÖLTHETŐEK EZEK AZ INFORMÁCIÓK**

**A szivattyúk kötelező műszaki paraméterei, amelyeknek teljesülnie kell:**

4 (négy) db egyforma, gyári új, kompakt, csatlakozásra kész, ipari nagy teljesítményű, megbízható centrifugál szivattyú, amelyek

* **anyaga korrózióálló a felhasznált közegek miatt, azaz csak olyan ajánlat tehető, amelyben a szivattyúk járókereke rozsdamentes acélból, a ház pedig öntvényből készül *(erről kérjük szerepeljen egyértelmű adat és leírás!)***
* a szivattyú meghajtása 110 kW-os, frekvenciaváltóval ellátott hajtómotorral történik ( a motor nem képezi a beszerzés részét)
* alkalmasak 31 %-os kálcium-klorid bázisú koncentrációt tartalmazó hűtőközegben történő rendeltetésszerű működésre;
* mínusz 15 Celsius fokig közegváltozat specifikáltak;
* minimum 300 m3/h kívánt térfogatárammal, illetve mininum 112,29 kg/s tömegárammal működnek;
* specifikált 20 Celsius fokos környezetben rendeltetésszerűen működnek;
* vízszintes tengellyel bírnak;
* esetében a szivattyú beépítési mód: alapkeret szerelés;
* esetében a szivattyú rendszer kivitele: egyszivattyús berendezés;
* esetében a ház felől nézve a szivattyú forgásiránya BAL OLDALI;
* esetében a szívócsonk névleges mérete: DN 200;
* esetében a szívócsonk névleges nyomása: PN 10;
* esetében Szívócsonk felfúrási szabványa: EN 1092-2;
* esetében a Nyomócsonk névleges mérete: DN 150;
* esetében Nyomócsonk névleges nyomása: PN 16;
* esetében a Nyomócsonk felfúrási szabványa: EN 1092-2;
* a garanciális idő: legalább a jogszabály által előírt időtartam.

Ajánlattevőnek az ajánlatában fel kell tüntetnie magyar nyelven minden alapvető információt a centrifugál szivattyúk műszaki paramétereiről, a garanciáról és a szervízről.

1. **VÁLLALT TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ: ………………………………………**

**(a szerződés megkötését követő 10 hétnél hosszabb nem lehet!)**

1. **VÁLLALT JÓTÁLLÁSI IDŐ: ………….. ÉV**

**(a jogszabályban kötelezően előírt minimum jótállási időnél kevesebb nem lehet!)**

**Az ajánlattevővel kötött karbantartási szerződés megkötése esetén a jótállási idő meghosszabbítható? Igen / nem**

**Ha igen, hány évvel? ………………… évvel**

1. **EGYÉB KÖZLEMÉNY, AMELYET ELŐ KÍVÁN ADNI:**
2. **AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI**

**Ajánlattevő jelen ajánlat aláírásával nyilatkozik, hogy**

* az ajánlattételi felhívásban feltüntetett feladatokat a szerződéssel összhangban, az elvárható körültekintéssel és gondossággal a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével látja el;
* jelen ajánlat benyújtásakor nincs lejárt köztartozása, adótartozása, az Ajánlatkérővel szemben fennálló tartozása és nem áll felszámolás, csődeljárás, illetve végrehajtás hatálya alatt;
* a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül;
* az ajánlati felhívásban szereplő műszaki paramétereknek teljes mértékben megfelel az ajánlata szerinti szivattyúk mindegyike;
* az ajánlattételi felhívásban feltüntetett fizetési feltételeket elfogadja;
* a hatályos alapító okirata alapján, illetve bejegyzett tevékenységi körei alapján jogosult a tárgyi szivattyúk magyarországi forgalmazására;
* eredeti, gyári új szivattyúkra tesz ajánlatot.

Ajánlattevő jelen ajánlat aláírásával tudomásul veszi, hogy **érvénytelen** az ajánlata, ha:

* az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve nem a megfelelő e-mailcímre vagy módon nyújtották be;
* a megajánlott ajánlati ár több, mint az ajánlattételi felhívásban meghatározott plafon vételár vagy négynél kevesebb szivattyúra nyújtották be;
* nem a cégjegyzésre jogosult írta alá az ajánlatot;
* a csatolt igazolások, nyilatkozatok, referenciaszerződések nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát;
* az ajánlati felhívásban előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem igazolta;
* Ajánlattevő az ajánlati árat nem egyértelműen vagy hiányosan határozta meg vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte;
* az ajánlatban valótlan adat vagy nyilatkozat szerepel.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy

* az Ajánlattételi felhívásban nem részletezett kérdésekben az ajánlati felhíváshoz tartozó szerződés-tervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak;
* Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést;
* Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és új eljárást írjon ki;
* a szerződés megkötését követően a szerződés nem módosítható, így különösen a vételár nem emelhető;
* Ajánlatkérő adatvédelmi szabályzata Ajánlatkérő honlapjáról ([www.bsk.sport.hu](http://www.bsk.sport.hu)) letölthető.

Budapest, 2025. ………………………………